2019년 6월 보라매인터넷중독예방상담센터 시설안전점검

(청소년시설 안전점검표 – 청소년활동진흥법 시행령 제8조의 2 관련)

◯ 점검일시 : 2019.   6 .  29.

◯ 점검자 :  고  영 재

◯ 확인자 :  김  희 주

□ 안전관리체계 및 교육
구분	번호	항목별	점검사항
			적합	부적합	지적사항
안전관리 체계 및 교육	1	운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록유지)여부
	2	센터에 입실 시 센터내에서 안전사고 예방방법 및 교육기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부
	3	안전관리 책임자 지정·운영 여부
	4	유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체제 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부
	5	시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 실별 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부
□ 건축부문
구분	번호	항목별	점검사항
			적합	부적합	지적사항
구조	1	모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?
	2	난간의 간격은 적정한가?
	3	불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?
	4	모서리부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?
	5	천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?
주출입구	1	주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?
	2	주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?

□ 시설부문
구분	번호	항목별	점검사항
			적합	부적합		지적사항
현관 및 로비	1	각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?
	2	안내 데스크는 센터이용자를 고려한 구조로 설치되어 있는가?
복도	1	복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?
	2	바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어지거나, 미끄러지지 않는가?.
	3	바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?
	4	피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?
	5	복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?
계단	1	계단 핸드레일은 적정 규격으로 설치되었는가?
	2	계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?
	3	각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 논슬립(Non-slip)이 설치되어 있는가?
화장실	1	바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?
	2	화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?
	3	화장실 청소상태?
소방	1	소화기의 위치가 표시되어 있는가?
	2	소화기의 충전량은 적정한가?
	3	유도등은 정상적으로 작동하는가?
	4	자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?
전기	1	누전차단기 등 전기시설의 정상 작동여부?
	2	전선배선불량 및 문어발식 콘서트 사용여부?
	3	누우 누전 및 보호시설 적정여부?
청결 및 정수기	1	사무실 및 상담실 정리상태?
	2	사무실 및 상담실 청소상태?
	3	사무실 및 상담실 냉·난방상태?
	4	정수기 점검 상태 및 청결상태?
작 업	※ 보라매인터넷중독예방상담센터는 보라매청소년수련관과 공동운영하는 건물내 2층에 설치되어 권한이 없는 구역이 많아 센터 해당영역에 대해서만 안전점검을 실시 함.